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Actioncard 4 – Ansvarlig for proces, teknik, bygninger og systemer 
Målgruppe: Proces-ansvarlig
Formål: At sikre den ansvarlige for proces, teknik, bygninger og systemer adgang til overblik over de første og mest presserende opgaver efter krisestabens aktivering

	Ved underretning/aktivering

	1. GIV FREMMØDE PÅ DEN AFTALTE LOKALITET.

	Første møde

	2. BIDRAG TIL SITUATIONSBILLEDE OG LAV DAMAGE ASSESSMENT 
· Modtag information fra de involverede afdelinger 
· Find ud af, hvad der er påvirket. 
· Videregiv hurtigst muligt relevant information til den øvrige krisestab 
· Start vurdering af skadesomfang: 
· Find ud af, hvad er ramt? 
· Er samfundskritiske eller livsvigtige leverancer berørt? 
· Hvilke IT-systemer er berørt? 
· Hvilke leverandører er berørt? 
· Hvad kan køre videre? 
· Hvor hårdt er vi påvirket? 
· Hvor længe er vores leverancer nede? 
· Hvornår kan vi forvente, at vores leverancer kører igen?

	3. SIKRE FORTSAT DRIFT 
· Hold fokus på at få re-etableret driften.  
· Fortab dig ikke i ”recovery” men tænk i løsninger, som får driften tilbage på sporet. Lav en plan for de eks. næste 2 timer – så 6 timer – så 12 timer. 
· Kald relevante teknikere ind. 
· Notér alle handlinger, beslutninger og undladelser så godt som muligt i krisestabens log.  

	4. VARETAG KOMMUNIKATION MED BERØRTE LEVERANDØRER




image1.emf



